## Sayfa1
AG TOPRAKLAMA GEÇİŞ DİRENCİ/ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜM RAPORU
A-GENEL BİLGİLER
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN |  | www.elektrikprojeler.com
İLGİLİ KİŞİ
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADI |  | www.elektrikprojeler.com
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
ÖLÇÜM TARİHİ
HAVA DURUMU |  | ■AÇIK □ KAPALI □ YAĞIŞLI
TOPRAK DURUMU |  | □ ISLAK □ NEMLİ ■ KURU
ENERJİ SAĞLAYAN KURULUŞUN ADI
ŞEBEKE TİPİ |  | ■ TT □ TN
KONTROL NEDENİ |  | □ PERİYODİK ■ TEKRAR □ YENİ TESİS □ TADİLAT
B- TESİS BİLGİLERİ
TESİSE AİT PROJE VARMI ? |  | ■ VAR □ YOK
ANA POTANSİYEL BARA |  | ■ VAR □ YOK
TOPRAKLAMA İLETKEN KESİTLERİ UYGUN MU? |  | ■UYGUN □ UYGUN DEĞİL
TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ |  | □TEMEL □ YÜZEYSEL ■ DERİN □ BELİRSİZ
TESİSİN KULLANIM AMACI
C- ÖLÇÜM BİLGİLERİ
ÖLÇÜM CİHAZI
MARKA MODEL
SERİ NO
HATA SINIFI
ÖLÇÜM YÖNTEMİ
ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ
KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON TARİH
GEÇERLİLİK SÜRESİ
D-ÖLÇÜM SONUÇLARI
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TT SİSTEMLER İÇİN SİGORTA KORUMA
SIRA NO | ÖLÇÜLEN NOKTA | İLETKEN KESİT mm² | Iṇ(A) | AÇMA EĞRİSİ TİPİ | Iα(A) | R× ÖLÇÜLEN (Ω) | Rᴀ SINIR (Ω) | SONUÇ R×≤Rᴀ
1
2
3
4
AÇIKLAMALAR
Iṇ(A) : Koruma elemanının anma akımı
Iα(A) : Korumam elemanının açma akımı ( B:5 In , C :10 In , D: 15In
Rx : Ölçülen topraklama yayılım direnci
Ra : Hesaplanan sınır topraklama direnci ( TT şebeke için Ra=50v/Ia)
Artık akım anahtarı varsa Ra: 80 ohm kabul ediyoruz.
Zx : Ölçülen çevrim empedansı
Zs : Hesaplanan sınır çevrim empedansı (TN şebeke için Zs = 230v/Ia )
E-SONUÇ VE ÖNERİLER
1-) Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre topraklama sistemi uygundur. 2-) Tesisin topraklama ölçümü ve kontrolleri yılda bir defa tekrarlanmalıdır. 3-) Test raporunda verilen sonuçlar,belirtilen tarihteki işletme şartlarında kontrolü gerçekleştirilen ekipman/alanlara aittir.
F- İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER
Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısında topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur. Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri,Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.
ÖLÇÜMÜ YAPAN
ADI SOYADI
ÜNVANI
ODA SİCİL NO
İMZA